ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1. oryginał dziennika budowy;

2. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy;
3. kartę ewidencyjną obiektu;
4. protokoły badań i sprawdzeń;
a) skuteczności zerowania, uziemienia i rezystencji,
b) badań kominiarskich (może kierownik budowy, jeśli posiada odpowiednie uprawnienia),
c) odbioru wod-kan (lub umowa),
d) odbioru przyłącza domowego (lub umowa),
e) szczelności zbiornika bezodpływowego,
f) próba szczelności (jeśli występuje wewnętrzna instalacja gazowa),
g) protokół odbioru instalacji c.o.
5. dokumentację geodezyjną – zawierającą  wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe);
6. oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenu przyległego;
7. świadectwo charakterystyki energetycznej - kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej - w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206);
8. rysunki zamienne – jeżeli wystąpiły zmiany nieistotne w stosunku do projektu (decyduje o tym projektant), kierownik budowy pisze w oświadczeniu: „zmiany wg załączonych rysunków zamiennych”;
 RYSUNEK ZAMIENNY – kserokopia z projektu, na której projektant naniósł zmiany kolorem czerwonym
9. (dotyczy tylko wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie) oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów:

· Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – os. Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz,

· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – ul. Rokitniańska 1, 66-300 Międzyrzecz.
Niezajęcie stanowiska przez organy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Druki dokumentów do pobrania znajdują się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu przy  ul. Przemysłowej 2, pokój nr 2

lub

na stronie internetowej PINB: http://www.bip.miedzyrzecz.lo.pl
